# Dimensionamento di ambienti residenziali
### Campo di applicazione
Ai fini della sicurezza la norma CEI 64-8/3:2021-08 ci fornisce ulteriori indicazioni che si applicano a nuovi impianti e ristrutturazioni. Non si applicano ad unità abitative di edifici storici e parti comuni di edifici residenziali.

### Dimensionamento dell’impianto
Tra il progettista, l'installatore, ed il committente viene accordato uno dei seguenti tre livelli di dimensionamento:

- livello 1: prestazioni ordinarie
- livello 2: alte prestazioni
- livello 3: impianti con dotazioni speciali (domotica)

L'aumento di livello si raggiunge solo nel momento in cui i requisiti del livello successivo vengono soddisfatti.

Dotazioni minime:

- salvo eccezioni la linea tra il contatore e il generale devono essere dimensionati per una potenza di almeno 6kW
- i cavi devono essere sfilabili ad eccezione di elementi prefabbricati o pre-cablati (diametro >= 1.5 del fascio interno)
- la cassetta di derivazione dopo la posa deve contenere uno spazio libero di almeno il 30%

## Regole generali
### Protezione Differenziale

Il differenziale a monte deve garantire la selettività.

Giunzioni